様式第１９号（第１６条関係）（その１）

診療用高エネルギー放射線発生装置設置届

年　　月　　日

（宛先）高崎市長

医療機関所在地

電話（　　　）　　　－

名　　称

管理者氏名

医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第25条の規定により、診療用高エネルギー放射線発生装置の設置を下記のとおり届け出ます。

記

１　設置予定年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

後掲の表記載のとおり

（その２）

|  |  |  | №① |  | №② |  | №③ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発生装置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式・製造年月 |  | ；年月製造 |  | ；年月製造 |  | ；年月製造 |  |  |
|  | 医療用具 承認番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （エックス線） 定格出力 （電子線） |  | ＭＶ ＭｅＶ |  | ＭＶ ＭｅＶ |  | ＭＶ ＭｅＶ |  |  |
|  | 装備、構造、能力等の状況(※該当するものに○を付し、又は測定値等を記載してください。) |  |  |  |  |  | №① | №② | №③ |
| 装置の防護 | 発生管容器の遮蔽能力 |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 照射終了直後の不必要な放射線による被ばく防護措置 |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 放射線発生自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 放射線発生遮断インターロック設備 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 使用室 | 使用室の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の構造（※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載すること。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/週） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通常使用出入り口（１か所） |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 出入り口の放射線発生自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 管理区域 | 区域外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/３月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| その他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 敷地内居住区域・敷地境界の実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/３月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でのエックス線装置の併用 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でエックス線装置を併用する場合の同時ばく射防護措置 |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | その他防護措置（※措置の内容を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置を使用する医師等 | 職名・職種 | 氏名 |  | 免許登録年月日 |  | 免許登録番号 | 放射線診療に関する経歴 |  |  |

添付書類

１　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室図（装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図）

２　施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮蔽計算書

３　管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

４　使用室内でエックス線装置を併用する場合、同時ばく射等の防護措置の内容を記載した書面

注　１）この届出は、個々の診療用高エネルギー放射線発生装置ではなく、診療所としての診療用高エネルギー放射線発生線装置全体に関する設置の届けであり、個々の診療用高エネルギー放射線発生装置の新設、廃止等は、診療用エックス線装置等変更届（様式第２８号）により届け出てください。

２）診療用高エネルギー放射線発生装置使用室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方向、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（ｍ）並びに防護物の材料及び厚さを記入してください。