様式第２０号（第１７条関係）

（その１）

診療用粒子線照射装置設置届

年　　月　　日

（宛先）高崎市長

医療機関所在地

電話（　　　）　　　－

名　　称

管理者氏名

医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２５条の２の規定により、診療用粒子線照射装置の設置を下記のとおり届け出ます。

記

１　設置予定年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

後掲の表記載のとおり

（その２）

|  |  |  | №① |  | №② |  | №③ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発生装置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式・製造年月 |  | ； 年 月製造 |  | ； 年 月製造 |  | ； 年 月製造 |  |  |
|  | 医療用具承認番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （陽 子 線） 定格出力 （重粒子線） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装備、構造、能力等の状況（※該当する方に○を付し、又は測定値等を記載してください。） |  |  |  |  |  | №① | №② | №③ |
| 装置の防護 | 照射管容器の漏洩放射線量（利用線錐の放射線量１／１,０００） |  |  |  |  |  | 以下・超 | 以下・超 | 以下・超 |
|  | 照射終了直後の不必要な放射線による被ばく防護措置 |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 放射線照射自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 放射線照射遮断インターロック設備 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 使用室 | 使用室の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の構造（※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量（※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ／週） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通常使用出入口（１箇所） |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 出入口の放射線発生自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室の標識 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 管理区域 | 区域外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/３月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| その他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 敷地内居住区域・敷地境界の実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/３月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でのエックス線装置の併用 |  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でエックス線装置を併用する場合の同時ばく射防護措置 |  |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | その他防護措置（※措置の内容を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置を使用する医師等 | 職名・職種 | 氏名 |  | 免許登録年月日 |  | 免許登録番号 | 放射線診療に関する経歴 |  |  |

添付書類

１　診療用粒子線照射装置使用室図（装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図）

２　施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職及び氏名を記したものに限ります。）又は遮蔽計算書

３　管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

４　使用室内でエックス線装置を併用する場合、同時ばく射等の防護措置の内容を記載した書面

注　１）この届出は、個々の診療用粒子線照射装置ではなく、診療所としての診療用粒子線照射装置全体に関する設置の届けであり、個々の診療用粒子線照射装置の新設、廃止等は、診療用エックス線装置等変更届（様式第２８号）により届け出てください。

２）診療用粒子線照射装置使用室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方向、

線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（ｍ）並びに防護物の材料及び厚さを記入

してください。