様式第２１号（第１８条関係）

（その１）

診療用放射線照射装置設置届

年　　月　　日

（宛先）高崎市長

医療機関所在地

電話（　　　）　　　－

名　　称

管理者氏名

医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２６条の規定により、診療用放射線照射装置の設置を下記のとおり届け出ます。

記

１　設置予定年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

後掲の表記載のとおり

（その２）

|  |  |  | №① | №② | №③ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照 射 装 置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式・製造年月 |  | ； 年 月製造 | ； 年 月製造 | ； 年 月製造 |  |  |
|  | 医療用具承認番号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | Ｂｑ | Ｂｑ | Ｂｑ |  |  |
|  | 装備、構造、能力等の状況（※該当するものに○を付し、又は測定値等を記載してください。） |  |  |  | №① | №② | №③ |
| 装置の防護 | 収納容器からの漏えい線の遮蔽 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 二次電子ろ過板（放射線障害の防止に必要な場合）の設置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 照射口の開閉遠隔操作構造又は従事者の防護措置 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
| 使用室 | 使用室の名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の構造（※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ／週） |  |  |  |  |  |  |
|  | 通常使用出入口の数（１箇所） |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 放射線発生自動表示装置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室の標識 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 貯蔵施設 | 貯蔵室 | 貯蔵室の構造 （※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載してください。） |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室の開口部（特定防火設備） |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 通常使用出入口の数（１箇所） |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 扉等の外部に通じる部分の鍵等 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 画壁外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/週） |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 貯蔵箱等 | 貯蔵箱等の構造 （※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載してください。） |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓋等の外部に通じる部分の鍵等 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 画壁外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/週） |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の標識 |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 貯蔵容器 | 容器外側における実効線量率 （※最大値を記載してください。単位：μＳｖ／時） |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 貯蔵容器及び貯蔵する放射性同位元素の種類と数量の表示 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 運搬容器 | 容器外側における実効線量率 （※最大値を記載してください。単位：μＳｖ／時） |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬容器の構造 |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 運搬容器及び運搬する放射性同位元素の種類と数量の表示 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 放射線治療病室 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ/週） |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の標識 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 病床数 |  |  |  | 床 |  |  |

（その３）

| 管理区域 | 区域外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ／３月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| その他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 敷地内居住区域・敷地境界の実効線量 （※最大値を記載してください。単位：μＳｖ／３月） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でのエックス線装置の併用 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室内でエックス線装置を併用する場合の同時ばく射防護装置 |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | その他防護措置（※措置の内容を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置を使用する医師等 | 職名・職種 | 氏名 | 免許登録年月日 | 免許登録番号 | 放射線診療に関する経歴 |  |  |  |

添付書類

１　診療用放射線照射装置使用室・貯蔵施設・放射線治療病室図（装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図）

２　施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮蔽計算書

３　管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

４　使用室内でエックス線装置を併用する場合、同時ばく射等の防護措置の内容を記載した書面

注　１）この届出は、個々の診療用放射線照射装置ではなく、診療所としての診療用放射線照射装置全体に関する設置の届けであり、個々の診療用放射線照射装置の新設、廃止等は、診療用エックス線装置等変更届（様式第２８号）により届け出てください。

２）診療用放射線照射装置使用室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方向、

線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（ｍ）並びに防護物の材料及び厚さを記入

してください。