## Ｘ線・ＭＲＩ・ＲＩ・治療
放射線施設に関する調査票
作成 ： 令和 年 月 日
医療機関名 ［ ］ 担当者 （ ）
以下の項目について、ご回答ください。
【Ⅰ】放射線診療従事者関連
１ 放射線診療従事者
1 | 放射線診療従事者数 | [18 empty] | いる | いない
|  | 職 腫 |  | 医師/放射線科医師 |  |  |  |  | 放射線技師 |  | 看護師 |  | 検査技師 |  | その他 |  | 合計
|  | 従事者数 |  |  |  | ／
[10 empty] | 基準日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| □ | 免許証の原本の確認をしている。
2 | 放射線業務は、有資格者が実施している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 夜間・休日の実施者（当直放射線技師・技師呼び出し・当直医師・その他）
２ 健康管理関係
1 | 放射線診療従事者に対して法令に基づく健康診断を実施している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 雇入れ時・配置換え時の電離放射線健康診断を行っている。
| □ | 電離放射線健康診断（６ヶ月に１回）
|  | 直近2回の実施 |  |  |  |  | 全 体 |  |  |  | 常勤職員 |  | 受診者数
[7 empty] | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 人 |  | 人
|  | ① |  | 年 |  | 月 | 診療放射線技師 |  |  |  |  | 人 |  | 人
[7 empty] | その他 |  |  |  |  | 人 |  | 人
[7 empty] | 医師・歯科医師 |  |  |  |  | 人 |  | 人
|  | ② |  | 年 |  | 月 | 診療放射線技師 |  |  |  |  | 人 |  | 人
[7 empty] | その他 |  |  |  |  | 人 |  | 人
| □ | 本人への結果通知
| □ | 所轄労働基準監督署長への電離放射線健康診断結果報告書提出
2 | 電離放射線健康診断項目について実施している。（６ヶ月に１回） | [18 empty] | いる | いない
| 実施項目 | □ | 被ばく歴の有無の調査･評価 | [5 empty] | → | 省略できない
|  | □ | 白血球数･白血球百分率
|  | □ | 赤血球数･血色素量又は ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値
[9 empty] | → | 実効線量の基準を満たしていて、
|  | □ | 白内障に関する眼の検査 | [6 empty] | 医師が必要と認めない時省略可
|  | □ | 皮膚の検査
※ 実効線量の基準=前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、その年1年に受ける実効線量が5mSvを超える恐れのない場合
| □ | 省略の実施 （ 有 ・ 無 ） | [6 empty] | □ | 省略方法（ | [7 empty] | ）
3 | 個人票を作成している。 | [18 empty] | いる | いない
記録内容（検査結果・累計被曝線量・期間中の被曝線量・省略の記録）
| □ | 検査結果 |  |  |  | □ | 期間中の実効線量 |  |  |  |  | □ | 累計実効線量
| □ | 省略の記録 |  |  |  | □ | 医師の診断及び氏名
4 | 放射線従事者の被ばく線量を測定している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 測定方法 |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 不均等被ばくの測定
| □ | 末端被ばくの測定（リングバッジの装着）
5 | 従事者の被ばく線量が限度を超えないように管理している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 被ばく線量測定報告書 | [7 empty] | □ | 結果の本人への通知
| □ | 被ばく線量限度（50mSv /年 100ｍSv/5年 女性の場合5ｍSv/3月）
| □ | 女子の妊娠する意思がない旨の管理者への届出
| □ | 限度超過従事者への処置
【Ⅱ】Ｘ線検査部門
１ 照射録関係
1 | エックス線照射録を法令に従い作成している。 | [18 empty] | いる | いない
| 記載事項 |  | □ | 患者氏名 |  | □ | 性別 | □ | 年齢又は生年月日 |  |  |  | □ | 照射年月日 |  |  | □ | 照射条件
|  |  | □ | 透視条件 |  | □ | 指示医師名及び内容 | [5 empty] | □ | 照射技師名
2 | エックス線写真･照射録を適正に保管している。 | [18 empty] | いる | いない
| エックス線写真 |  | 保管方法 |  | （ | □ | フィルム |  | □ | 電子媒体 |  | ） | 場所 | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 運用管理規程(電子媒体) | [5 empty] | □ | 保管(2年、保険医療機関3年)
| 照射録 |  | 保管方法 |  | （ | □ | 紙 |  | □ | 電子媒体 |  | ） | 場所 | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | 運用管理規程(電子媒体) | [5 empty] | □ | 保管( |  |  | 年)
| □ | 個人情報保護のための措置（ | [15 empty] | ）
3 | ＭＲＩ施行患者に対して禁忌事項の説明と事前のチェックを行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 検査実施者（医師・診療放射線技師・臨床検査技師・看護師）
| □ | 検査申込伝票でのチェック | [5 empty] | □ | 患者説明用パンフレットの使用
２ 漏洩線量測定
1 | エックス線漏えい線量の測定は６ヶ月を超えない期間ごとに行っている。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 漏えい線量測定者 |  |  |  | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 測定機器（電離箱・ＧＭ・シンチレータ・その他）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 測定点、測定レンジを確認している。
| □ | 測定結果を管理者が確認している。
３ その他
1 | 移動型透視用エックス線装置（外科用イメージ装置）を管理している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 使用場所 |  | ( | [13 empty] | )
| □ | 一時管理区域設定の記録 ） | [5 empty] | □ | 一時管理区域設定に係る管理区域標識の掲示
| □ | 保管場所 |  | ( | [13 empty] | )
| □ | キースイッチの管理状況 |  |  |  |  | ( | [10 empty] | )
【Ⅲ】核医学検査部門
１ 空間線量率測定
1 | 空間線量率の測定は１月を超えない期間で測定をしている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 空間線量率測定者 |  |  |  | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 測定機器 （電離箱・ＧＭ・その他）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
2 | 空間線量率の測定結果を記録している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 測定場所 （使用室・貯蔵施設・廃棄施設・治療病室・管理区域境界・その他）
| □ | Ｂ．Ｇ値の測定
| □ | 記載事項
|  | □ | 測定年月日 |  |  | □ | 測定方法 |  |  | □ | 測定器の種類、形式
|  | □ | 測定箇所 |  |  | □ | 測定条件 |  |  | □ | 測定結果 |  |  | □ | 測定者
|  | □ | 測定結果に基づいた措置の概要
| □ | 測定結果を管理者が確認している。
２ 表面汚染密度測定
1 | 表面汚染密度の測定を１月を超えない期間で測定をしている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 表面汚染密度測定者 |  |  |  |  | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 測定機器 （ウェルカウンター・ＧＭサーベイメータ・フロアモニタ）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
2 | 表面汚染密度の測定結果を記録している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 測定場所 （使用室・貯蔵施設・廃棄施設・治療病室・管理区域境界・その他）
| □ | 測定法（ |  | □ | 直接サーベイ法 |  |  |  | □ | スミア法 |  | ）
| □ | 記載事項
|  | □ | 測定年月日 |  |  | □ | 測定方法 |  |  | □ | 測定器の種類、形式
|  | □ | 測定箇所 |  |  | □ | 測定条件 |  |  | □ | 測定結果 |  |  | □ | 測定者
|  | □ | 測定結果に基づいた措置の概要
| □ | 測定結果を管理者が確認している。
３ 空気中ＲＩ濃度測定 作業環境測定
1 | 空気中ＲＩ濃度測定を１月を超えない期間で測定している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 空気中ＲＩ濃度測定者 |  |  |  |  | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 測定機器 （ウェルカウンター・ルームダストモニター）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
2 | 空気中ＲＩ濃度の測定結果を記録している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 測定点 （準備室・処置室・体外計測室・その他）
| □ | 測定法 （ダストサンプリング ・ウェルカウンター ）
|  | 測定核種 |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 記載事項
|  | □ | 測定年月日 |  |  | □ | 測定方法 |  |  | □ | 測定器の種類、形式
|  | □ | 測定箇所 |  |  | □ | 測定条件 |  |  | □ | 測定結果 |  |  | □ | 測定者
|  | □ | 測定結果に基づいた措置の概要
| □ | 測定結果を管理者が確認している。
４ 排気中ＲＩ濃度測定
1 | 排気中ＲＩ濃度測定を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 測定方法 （監視モニター ・ ＲＩ使用量からの計算）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 記録方法 |  | （ | □ | 電子記録媒体 |  |  | □ | 記録紙 |  | ）
2 | 排気中ＲＩ濃度測定結果を記録している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 検出限界と濃度限度の明示
| □ | 測定結果 （3ヶ月平均濃度）
| □ | 監視対象核種 |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 警報等のモニター設定
| □ | 測定結果を管理者が確認している。
５ 排水記録
1 | 排水中ＲＩ濃度測定を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 排水中ＲＩ濃度測定者 |  |  |  |  | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 測定業者名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 測定方法 （監視モニター ・ 直接サンプリング ・ 計算）
| □ | 測定機器 （水モニター ・ ウェルカウンター）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
2 | 排水中ＲＩ濃度の測定結果を記録している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 記載事項
|  | □ | 排水年月日 |  |  | □ | 測定者 |  | □ | ＲＩ濃度
|  | □ | 希釈等の処理の有無
|  | □ | 排水量
| □ | 検出限界と濃度限度
| □ | 監視対象核種 |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 警報等のモニター設定
| □ | 測定結果を管理者が確認している
６ ＲＩ管理台帳
1 | ＲＩの入手記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 入手年月日 | [7 empty] | □ | 核種
| □ | 放射能量 | [7 empty] | □ | 担当者名
2 | ＲＩの使用記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 使用年月日 | [7 empty] | □ | 核種
| □ | 使用日における使用量 | [7 empty] | □ | 残量
| □ | 使用目的 | [7 empty] | □ | 使用者
| □ | 1日、3ヶ月、1年間の使用量が届出量を超えていないことを確認している。
3 | ＲＩの一時保管の記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 一時保管廃棄年月日 | [7 empty] | □ | 核種
| □ | 放射能量 | [7 empty] | □ | 担当者名
| □ | 一時保管方法 | [7 empty] | □ | 一時保管場所
７ 廃棄記録
1 | ＲＩをアイソトープ協会に引き渡している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 最終引取年月日 |  |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 廃棄物内容
| （ | 可燃 |  |  | 本、 | 難燃 |  |  | 本、 | 不燃 |  |  | 本、 | フィルター |  |  |  | 箱）
2 | フィルターの交換を定期的に行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 最終交換年月日 |  |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 交換間隔 |  | （ |  |  |  |  | ）
| □ | 交換内容 |  | （ | プレ |  | 本、 | ヘパ |  | 枚、 | チャコール |  |  |  | 枚 | ）
８ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
1 | 使用薬剤の種類 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | サイクロトロンの設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
| □ | 使用薬剤 |  | ( | □ | 自家製剤 |  |  | □ | 市販製剤 |  |  | □ | 両方 | )
2 | 管理責任者である医師がいる。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 常勤医師 |  |  |  |  | □ | 核医学診断の経験を3年以上有している。
| □ | 所定の研修を修了している。
3 | 安全管理に専ら従事する放射線技師がいる。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 所定の研修を修了している。
4 | 安全管理の委員会を設けている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 委員会の種類 |  |  | （名称： | [12 empty] | ）
| □ | 放射線の防護を含めた安全管理体制
5 | いわゆる「7日間ルール」（法の適用除外）を採用している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 必要な届出をしている。 |  |  |  |  | □ | 一日最大使用数量 |  |  |  | （１８Ｆ： |  |  |  |  | ＴＢｑ）
| □ | 保管管理する場所 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 保管する期間 |  |  | （ |  |  | 日）
| □ | 他の物の混入を防止し又は付着しないように封及び表示する措置。
| □ | 測定後、責任者の確認・承認の下、法の適用除外措置を行っている。
| □ | １年を超えない期間ごとの不純物除去性能確認記録（ｻｲｸﾛﾄﾛﾝによる製造）。
９ その他
1 | 非密封治療を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 退出基準 （投与量 ・ 測定線量率 ・ 患者毎の積算線量）
| □ | 退出の記録
|  | □ | 投与量 |  |  | □ | 退出した日時 |  |  |  | □ | 退出時に測定した線量率
|  | □ | 授乳中の母親に対して注意・指導した内容
|  | □ | 積算線量の算出方法 | [5 empty] | □ | 退出後2年間保存
| □ | 退出患者、家族への口頭及び書面による注意・指導
2 | ＰＥＴ－ＣＴ、ＳＰＥＣＴ－ＣＴ、ＰＥＴの照射録を記載している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 吸収補正の方法 （ＣＴ ・ 吸収補正用線源）
| □ | 照射録の記載
3 | 吸収補正用線源を適切に管理している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 入手・使用・廃棄の記録 | [6 empty] | □ | 保管の記録、数量の確認記録
| □ | 線源を使用した後の測定記録
| □ | 管理責任者 |  |  | （ | □ | 医師 | □ | 歯科医師 |  | □ | 放射線技師 |  |  | ）
| □ | 管理体制を明確にする管理図
| □ | 吸収補正用線源の医療法上の届出
4 | ＲＩ施設の自主点検を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | ＲＩ施設の自主点検記録
5 | ＲＩ施設への一時立入者の被ばく管理を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | ＲＩ施設への一時立入者の記録
|  | □ | 立入年月日 |  |  | □ | 立入者氏名 |  |  | □ | 被ばく量 |  | □ | 入室時間、退出時間
6 | 放射線測定器の保有状況
①サーベイメータ
| 種類 |  | 電離箱式 |  |  |  | ＧＭ管式 |  |  |  | シンチ式 |  |  |  | 中性子線用 |  |  |  | フロアモニタ
| 台数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  | 台
校正日
②ＲＩ監視システム
| 種類 |  | エリアモニタ |  |  |  | ガスモニタ |  |  |  | 水モニタ |  |  |  | ハンドフットクロスモニター
| 台数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台
校正日
③放射線治療装置出力測定用線量計
| 線量計の名称 | [13 empty] | 最終校正年月日
7 | ＲＩ廃棄物
①現在保管中の廃棄物
| 種類 |  | 可燃物 |  |  |  | 難燃物 |  |  |  | 不燃物 |  |  |  | フィルタ
| 数量 |  |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 箱
②廃棄物出荷状況
| 種類 |  | 可燃物 |  |  |  | 難燃物 |  |  |  | 不燃物 |  |  |  | フィルタ
| 数量 |  |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 箱
| 最終廃棄物出荷状況 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
③排気フィルタ最終交換日
| フィルタの種類 | [5 empty] | 交換年月日 | [7 empty] | 個数
| プレフィルタ | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| ヘパフィルタ | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| チャコールフィルタ | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
【Ⅳ】放射線治療部門
１ 漏洩線量の測定
1 | 漏えい線量の測定は６ヶ月を超えない期間ごとに行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 漏えい線量測定者 |  |  |  | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 測定機器 （電離箱・ＧＭ・その他）
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 中性子線の測定
|  | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 測定点、測定レンジの確認
| □ | 測定結果を管理者が確認している。
２ 出力測定の記録
1 | 放射線治療装置の出力測定を定期的に行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 放射線照射装置出力測定者 | [5 empty] | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 高エネルギー放射線発生装置出力測定者 | [7 empty] | （ | □ | 職員 | □ | 測定業者 |  | ）
|  | 直近の実施日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| □ | 測定間隔 |  | （ | [7 empty] | ）
| □ | 測定結果に基づく調整
2 | 出力測定用の線量計を定期的に校正している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 測定機器名 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 校正間隔 （ ） |  | （ | [7 empty] | ）
３ 放射線治療の安全管理体制
1 | 放射線治療の照射録を記載している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 記載事項 |  | □ | 患者氏名 |  |  | □ | 性別 |  | □ | 年齢又は生年月日
|  |  | □ | 照射年月日 |  |  | □ | 照射条件（補助具等）
|  |  | □ | 照射線量 |  |  | □ | 指示医師名及び内容 |  |  |  |  | □ | 照射技師名
2 | 事故防止の為の安全管理体制をとっている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 治療計画の作成手順 | [5 empty] | □ | 照射線量値の検証
| □ | 治療部位の確認 | [5 empty] | □ | ダブルチェック体制 |  |  |  |  | □ | 精度管理
| □ | 放射線治療医師 |  |  |  | （常勤 |  |  | 名・非常勤 |  |  |  | 名 ）
| □ | 放射線治療医師による診察 | [5 empty] | （診察間隔： | [9 empty] | ）
| □ | 放射線治療担当技師 |  |  |  | （ |  |  |  | 名）
４ 放射線治療装置の使用記録
1 | 放射線治療装置の使用の記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
共通記載事項
| □ | 使用年月日 |  |  | □ | 目的 | □ | 方法 | □ | 場所 | □ | 使用に従事したものの氏名
| □ | 装置の種類、型式
| □ | 密封線源 |  | ( | □ | 種類 | □ | 数量 ）
2 | 使用時間、使用線量が許可条件を越えていないことを確認している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | １週間、３ヶ月で集計
| □ | 方向利用率における使用時間、使用線量の確認
| □ | 使用時間の集計方法 （測定等の使用時間を含んでいる）
５ 診療用放射線照射装置の線源管理
1 | 線源の受入れ、保管、廃棄に係る記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 記載事項 |  | □ | 入手・保管・廃棄年月日 | [5 empty] | □ | 装置の形式 |  |  | □ | 線源の種類
|  |  | □ | 線源の個数・数量 | [5 empty] | □ | 保管方法
|  |  | □ | 保管場所 |  |  | □ | 保管期間 |  |  | □ | 保管する線源の種類・数量
|  |  | □ | 廃棄方法 |  |  | □ | 廃棄場所 |  |  | □ | 廃棄の年月日
|  |  | □ | 廃棄する線源の種類・数量 | [6 empty] | □ | 従事する者の氏名
６ 血液照射装置（放射性同位元素装備診療機器）の管理
1 | 血液照射装置（放射性同位元素装備診療機器）の管理を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 使用の記録 | [5 empty] | □ | 線源の受入れ、保管、廃棄に係る記録
| □ | 照射線量の確認方法 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| □ | 従事者の被ばく管理
７ 診療用放射線照射器具の管理
1 | 照射器具の受入れ、保管、廃棄に係る記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 記載事項 |  | □ | 入手・保管・廃棄年月日 | [5 empty] | □ | 装置の形式 |  |  | □ | 線源の種類
|  |  | □ | 線源の個数・数量 | [5 empty] | □ | 保管方法 |  |  | □ 保管方法
|  |  | □ | 保管場所 |  |  | □ | 保管期間 |  |  | □ | 保管する線源の種類・数量
|  |  | □ | 廃棄方法 |  |  | □ | 廃棄場所 |  |  | □ | 廃棄の年月日
|  |  | □ | 廃棄する線源の種類・数量 | [6 empty] | □ | 従事する者の氏名
2 | 照射器具の使用に関する記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 記載事項 |  | □ | 核種・数量・形式 | [5 empty] | □ | 出庫・入庫の年月日時刻
|  |  | □ | 使用目的 |  |  | □ | 患者名 |  | □ | 取扱者 |  | □ | 異常の有無
3 | 照射器具の使用室の測定を行い、記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 測定箇所 |  | □ | 使用室 |  | □ | 処置室 |  | □ | 治療病室
| 線源管理 |  | □ | 確認の実施 |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ | 紛失事故防止
８ 診療用放射線照射器具の永久挿入
1 | 永久挿入に関する諸記録を残している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 線源の帳簿 |  |  | □ | 入手・保管・払出の帳簿 | [5 empty] | □ | 使用に関する帳簿
|  |  |  | □ | 脱落線源の管理台帳
| 治療病室に関する帳簿 |  |  |  |  | □ | 入退出に関する記録 |  |  |  |  | □ | 面会者の記録
[6 empty] | □ | 一時管理区域設定に関する記録
| その他の記録 |  |  | □ | 治療病室の測定記録 |  |  |  | □ | 患者への具体的注意及び指導事項
2 | 診療用放射線照射装置使用室における照射器具の使用。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | ＲＡＬＳ装置の安全保持機構 | [6 empty] | □ | 照射装置の防護
| □ | 床などの隙間が少ない | [6 empty] | □ | 紛失防止措置
| □ | 照射装置と照射器具の同時使用なし | [6 empty] | □ | 使用後の測定記録
| □ | 管理責任者 | [6 empty] | □ | 管理体制を明確にする組織図
| □ | 放射線の量、同位元素による汚染の状況の測定
【Ⅴ】安全管理体制・その他
１ 放射線科の医療安全管理体制
1 | 放射線科で医療安全管理体制を整備している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 院内の「安全管理委員会」への参加 | [8 empty] | □ | 医療放射線安全管理責任者の配置
| □ | 放射線施設での医療事故防止マニュアル | [8 empty] | □ | 事故発生時の対応マニュアル
| □ | 緊急連絡網の整備 | [8 empty] | □ | 医療安全に係る研修への参加
| □ | インシデント・アクシデントレポートの提出 | [15 empty] | 枚）
| □ | 放射線事故発生時の関係機関への報告体制
2 | 放射線科の感染予防対策を整備している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 院内の「院内感染対策委員会」への参加
| □ | 感染対策マニュアル
|  | □ | 感染症患者の撮影方法 | [6 empty] | □ | 病棟での感染症患者の撮影方法
|  | □ | 感染症患者の撮影後の機器の清拭
3 | 放射線科の医薬品安全管理体制を整備している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 医薬品の安全使用に係る業務手順書
| □ | 放射性医薬品の安全使用に係る業務手順書
| □ | 医薬品の安全使用に必要な情報の収集・共有 （含：副作用情報）
| □ | 医薬品の安全使用に係る研修
4 | 放射線機器の医療安全管理体制を整備している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 新規で導入した放射線機器の安全使用に係る研修
| □ | 特定機能病院における特定機器の研修
| □ | 放射線機器の保守点検の計画と実施
|  | （ | □ | 取扱書の記載事項に沿った保守点検 | [7 empty] | □ | 保守点検の記録 |  |  |  | ）
| □ | 医療機器情報の管理 |  |  |  | □ | 添付文書 |  | □ | 取扱説明書 |  |  | □ | その他
| □ | 医療機器の安全性情報等を一元的に把握し、従事者への周知を行っている。
|  | □ | 製造販売業者 |  |  | □ | 行政・PMDA |  |  | □ | その他
| □ | 不具合等に関する情報を収集し、管理者への報告体制
|  | □ | 医療機器安全管理責任者の一元管理
２ 医療法に基づく諸届出関係
1 | 放射線機器の届出を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 前回の立入検査から今回の立入検査までの機器更新 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
| （ | □ | 廃止届 |  | □ | 変更届 |  | □ | 設置届 |  | ）
2 | 病院の開設事項一部変更許可をとっている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 前回の立入検査から今回の立入検査までの構造設備変更 | [10 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
| （ | □ | 開設事項一部変更許可 |  |  |  |  | □ | 開設事項一部変更使用許可 | [5 empty] | ）
3 | 翌年使用届を提出している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 診療用放射性同位元素翌年使用届
| □ | 診療用放射線照射器具翌年使用届 （物理的半減期が30日以下）
| □ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
３ 障害防止法関係
1 | 使用許可があり、各検査を受けている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 使用許可証
| □ | 施設検査 |  |  | □ | 定期検査 |  |  | □ | 定期確認
2 | 管理状況報告書を提出している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 放射線管理状況報告書
| □ | 期限内に提出
3 | 予防規程を定めている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 予防規程を文部科学省に届出 | [5 empty] | （ | 最終改訂 |  |  |  |  | 年 |  | 月)
| □ | 該当部署に配布
4 | 主任者は定期講習を受けている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 放射線取扱主任者 |  |  |  | （職種： | [8 empty] | ）
| □ | 定期講習受講証
5 | 放射線安全委員会を開催している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 放射線安全委員会の開催間隔 | [5 empty] | （年 |  |  | 回）
| □ | 議事録
6 | 教育訓練を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 業務従事者で初めて管理区域に立入る前
| □ | 一時立入者が管理区域に入る前
| □ | 従事者で管理区域に立入って1年を超えない期間
| □ | 教育訓練の項目と時間
| □ | 十分な知識及び技能を有する者への教育訓練の省略 | [9 empty] | （ | □ | 一部 | □ | 全部 | ）
| □ | 教育訓練の記録
４ その他の諸届出
1 | その他必要な届出を行っている。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 現像定着廃液委託廃液記録 （マニフェスト）
| □ | 高周波利用設備許可証
| □ | 放射線装置摘要書
【Ⅵ】放射線施設現場確認
１ Ｘ線検査部門
1 | エックス線室に係る必要な表示等を行っている。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | 管理区域標識 (患者出入口･操作室等)
| □ | 複数装置設置時の切り替え機構
2 | エックス線撮影室、装置を適正に管理している。 | [18 empty] | いる | いない
| □ | プロテクターの備付、品質管理 | [6 empty] | □ | 使用中の表示
| □ | 患者向け注意事項 | [6 empty] | □ | 従事者向け注意事項
3 | ポータブル装置を適正に管理している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| 保管場所 |  | （ |  |  |  |  | ） | ｷｰｽｲｯﾁの管理方法 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
4 | ＭＲＩ室に必要な表示等を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 注意事項の掲示 | [6 empty] | □ | 「強磁場発生中」の表示
| □ | 立入制限標識 | [6 empty] | □ | 使用中ランプ
２ 核医学検査部門
1 | 使用室に係る必要な表示等管理を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 標識の掲示 | [5 empty] | □ | 床・壁の状態
| □ | 注意事項の掲示 | [5 empty] | □ | 他の使用室と区画された操作室 （ＣＴ/ＰＥＴ）
| □ | 被ばく防止措置（鉛ガラス等による遮へい）
| □ | 汚染拡大防止措置 （ろ紙等の使用）
2 | 廃棄施設の構造、表示等を適切に管理している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 標識の掲示 | [5 empty] | □ | 床・壁の状態
| □ | 柵などの立入禁止の措置 | [5 empty] | □ | 通常の出入口以外の閉鎖
| □ | 差圧計（マノメーター）の指示値
3 | ＲＩによる汚染状況等を管理している。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | ハンドフットクロスモニターの動作 | [8 empty] | □ | サーベイメーターの動作
| □ | 汚染除去設備 （手洗い・シャワー等）
| □ | ＲＩ監視システム (近接・遠隔）
３ 放射線治療部門
1 | 放射線治療室に係る必要な表示等管理を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 標識（管理区域・放射能）の掲示 | [7 empty] | □ | 使用中・照射中の表示
| □ | 注意事項の掲示 | [7 empty] | □ | インターロック
| □ | 監視モニター
2 | 放射線治療病室に係る必要な表示等管理を行っている。 | [18 empty] | いる | いない | 非該当
| □ | 標識の掲示
| □ | 壁・床の状態
| □ | 汚染検査室（非密封ＲＩ治療） | [7 empty] | □ | 従事者の記録
ご協力ありがとうございました。
本調査票は、高崎市保健所保健医療総務課（医事薬事担当あて）に送付願います。